重庆市成套设备招标公司                         询价采购文件

询价采购文件
项目编号：
项目名称：水利水电工程施工专业测量设备采购
采 购 人：重庆市经贸中等专业学校
重庆市经贸中等专业学校 制
二○二五年十二月

目  录
1第一篇  邀请书


2第二篇  竞标人须知


2一、最高限价及保证金


2二、竞标人资质


3三、采购文件


3四、报价要求


4五、竞标报价


5六、评审办法


6七、成交通知


6八、签订合同


7第三篇  采购项目名称、数量及技术要求


7一、需求一览表


7二、技术参数要求


11三、相关要求


11四、现场踏勘


11五、验收办法


12第四篇 商务要求


12一、交货时间


12二、联系人


12三、货到验收


12四、质量保证及售后服务要求


13五、合同的签订及合同格式


13六、付款方式


13七、合同付款单位


13八、其它


14第五篇   询价采购报价文件格式要求


15一、报 价 函


16二、明细报价表


17三、商务条款承诺


17四、其它优惠承诺


17五、法定代表人身份证明书（格式）


18六、法定代表人授权委托书（格式）


19七、供应商资质文件




第一篇  邀请书

重庆市经贸中等专业学校水利水电工程专业测量设备采购，本项目采取询价招标的方式进行，欢迎各位供应商参加竞争。
本项目编号：   

采购内容：详见第三篇。
询价公告时间：2025年12月31日至2026年1月6日   

报价文件开始接收时间：2026年1月6日15:00
询价文件接收截止时间：2026年1月6日15:30
询价采购地点：重庆市经贸中等专业学校综合楼七楼会议室（重庆市永川区红河大道北段189号）
联系办法：
联系人：雷老师
电  话：15826486784
地址：重庆市永川区红河大道北段189号
第二篇  竞标人须知
一、最高限价及保证金
本项目最高限价150000.00元，报价不能超过最高限价。

招标文件售价为人民币300元/包，于开标前30分钟交到教学楼底楼收费大厅（只收现金），不退还，开标时验证学校开出的收据。

投标保证金5000元，于开标前交到教学楼底楼收费大厅（微信、现金、转账均可,推荐转账）；未中标者通过银行转账7日内无息退还，中标者转为履约保证金。开标时单独提交纸质的转账电子回单或学校开出的发票，可以复印件，以证明缴纳保证金。2026年1月6日15:30开标，迟到者按弃权论处。

收款单位：重庆市经贸中等专业学校

开户银行：中国建设银行重庆永川水晶城支行

银行账号：50001146200052500990
开标地点：重庆市经贸中等专业学校七楼会议室。（地址：重庆市永川区红河大道189号）

二、竞标人资质
参与报价的供应商是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人，简称供应商或竞标人。
合格的竞标人应符合下列条件：
（一）一般资格条件：
1、具有独立承担民事责任的能力；
2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
3、具有销售招标文件采购内容具有的资质；
4、有依法缴纳税收的良好记录；
5、参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（二）特定资格条件：
无。

三、采购文件
1、采购文件由采购邀请书、竞标人须知、采购项目名称数量及技术要求、商务要求和报价文件格式要求六部分组成。
2、我校所作的一切有效的书面通知、修改及补充，都是邀请采购文件不可分割的部分。
3、邀请招标文件的解释
竞标人如对邀请招标文件有疑问，必须以书面形式在报价截止时间一个工作日前向重庆市经贸中等专业学校要求澄清，学校可视具体情况做出处理或答复。如竞标人未提出疑问，视为完全理解并同意本邀请招标文件，即竞标人已详细阅读全部文件资料，完全理解邀请招标文件所有条款内容并同意放弃对这方面有不明白及误解的权利。
四、报价要求
1、文件由以下部分组成（若为网上询价采购则不需要），包括：
（1）报价函
（2）具体工作内容及项目实施方案。
（3）商务条款承诺（包括交货期、质量保证期、业绩证明、售后服务条款、培训内容及优惠条件等）
（4）其它优惠承诺
（5）法定代表人身份证明
（6）法定代表人授权委托书
（7）供应商的企业法人营业执照复印件、代理证明及其他证明。
（8）其他证明文件（自行编制）。

（9）涉及到的各种资质及身份证明应当提供复印件（盖单位鲜章），同时开标时查验原件。

2、提交报价文件的份数和签署。

（1）报价文件一式二份，其中正本一份，副本一份。
（2）报价文件应由竞标人签名并盖章，正本的每一页均应由采购人签字或盖章。
3、报价文件及承诺、项目实施方案的递交
（1）报价文件及承诺、项目实施方案的密封与标记。
报价文件及承诺、项目实施方案应装订成册，正本、副本均应用信封分别密封。信封上注明项目名称、竞标人名称、地址、“正本”、“副本”字样。信封封口处须密封并盖章或签字。
（2）投递截止时间：参阅邀请书。
五、竞标报价
本项目报价以人民币报价。竞标价完成本项目所需的主辅材费、运输费、装卸费、清洁费、安全保险费、人工劳务等费用及各种应纳的税费。因成交供应商自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人不再补偿。
六、评审办法
1、评审标准
本项目竞标人报价文件不得有任一项应答低于邀请招标文件要求，否则竞标将为无效竞标。
2、成交原则

采购人根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商。
3、竞标人或其报价文件发生以下条款情况之一者，视为无效报价：
（1）报价文件不按规定的格式、内容填写或不按规定签字、盖章。 
（2）报价文件的内容不满足商务或技术要求。
（3）服务单价高于采购最高限价的。
（4）竞标人的资质不符合本询价文件第二篇第一条“竞标人资质”要求的内容。
（5）如果采购的货物属于协议货物的，单价不得高于限定的协议价格。
（6）竞标人未在规定时间内，按照询价文件要求提交完整的纸质证明材料的。
（7）报价文件含有与国家现行法律法规相违背的内容，或附有采购人无法接受的条件。
4、出现以下情况之一的，作为采购失败，应重新组织采购：
（1）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
（2）竞标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
（3）因不可抗力导致重大变故，采购任务取消的。
七、成交通知
1、成交结果将在重庆市政府采购网“行采家”https://www.gec123.com/
栏目内公示。
2、公示结束后，重庆市经贸中等专业学校将以书面形式发出《成交通知书》。《成交通知书》一经发出即发生法律效力。
3、重庆市经贸中等专业学校在发出《成交通知书》的同时，应将成交结果通知未成交供应商。
4、《成交通知书》将作为签订合同的依据。
5、签订合同时，根据需要采购人有权提出对技术条件发生变化的货物作局部调整或变更数量，但需经供需双方共同认定。
八、签订合同
1、成交供应商按《成交通知书》指定时间、地点与采购人签订采购合同。
2、邀请采购文件、成交供应商的报价文件及有效承诺文件等，均为签订合同的依据。
3、如成交供应商放弃成交项目或在签订合同时擅自改变成交状态的，重庆市经贸中等专业学校将取消其成交资格。
第三篇  采购项目名称、数量及技术要求
本篇要求均为符合性审查内容，响应文件若不满足按无效响应处理。
一、需求一览表

	序号
	设备名称
	数量
	单位

	1
	手持扫描仪
	1
	个

	2
	软件
	1
	套

	3
	无人机
	10
	个

	4
	绘图桌
	8
	套

	5
	椅子
	40
	套


二、技术参数要求

	序号
	设备名称
	技术参数

	1
	手持扫描仪
	一、手持三维扫描仪硬件
1.采集方式：支持手持移动采集，可通过APP或者机身按键实现一键式采集操作。

2.航空级铝材质，具备较强防护性，坚固耐磕碰、耐冲击。

3.支持支架安装轻便型RTK,支持频段：GPSL1/L2/L5,GLONASSL1/L2,BDSB1/B2/B3;GalileoE1/E5a/E5b/E6b,精度：水平：0.8cm+1ppm,高程：1.5cm+1ppm。

4.设备GNSS模式，支持PPK,RTK模式选择；

5.手持端相机集成，两个可见光相机，两个视觉定位相机；

6.设备机身内置2个彩色鱼眼相机，单相机fov≥190*190,单相机物理像素≥4800万，机身可见光相机可组成360°*360°完整的球形视野，全景分辨率≥5600万像素：

8.激光雷达扫描频率≥20万点/秒，扫描距离0.1~40m@10%,70m@80%; 激光视场角：≥360°×(-7~+52°);

9.相对精度±1.2cm厘米，绝对精度≤3cm;

10.设备一体化设计，无需外挂电源、全景相机、解算模块，手持端重量不大于1KG;

11.TF卡支持替换；

12.供电方式：支持一体化电池手柄供电，电池使用时长不低于1.5小时；

13.扫描过程中，可通过设备上的实体按键添加控制点

13.支持4G/5G实时点云传输；

14.支持实时解算，实时输出全彩点云；

15.单次扫描作业时间不低于60 Mins;

16.设备采集的数据支持LCC格式的三维模型重建

二、APP

1.APP可实时查看三维彩色点云及扫描轨迹；

2.APP具备初始化提示功能，辅助操作人员初始化设备；

3.APP具备添加控制点、设置RTK账号、切换坐标系、开启4G点云远程传输功能；
4.设备采集时，倾斜超过30°,APP应自动报警提示；

5.APP支持苹果、安卓手机；

6.APP同时支持无线网络、数据线方式与设备连接；

三、点云后处理软件

1.经点云软件后处理后，点云精度：绝对精度高程(RMSE)3cm,绝对精度平 面(RMSE)3cm,相对精度(RMSE)1.2cm,重复精度(RMSE)2cm;

2.点云软件支持一键预处理、可设置人影去除、首尾闭环、稳健模式、狭窄 模式等，项目处理完自动输出处理报告；

3.点云软件支持地图融合功能，支持通过控制点、RTK、断点续扫等方式，

将多个扫描的数据融合，实现大场景的拼接：也支持在无控制点RTK情况下 进行手动拼接；

4.点云软件支持4G/5G实时点云传输和下载：

5.点云软件支持堆体测量、堆体比较、封闭区域等功能，一键测量堆体的体 积并输出体积报告，一键测量堆体体积变化两期放量并输出报告，一键测量 封闭区域体积与表面积并输出报告；

6.点云软件支持自动精度核验，可自动识别标靶纸，自动输出精度报告： 

7.点云软件支持坐标转换功能；

8.云软件支持云图叠加功能，可以将点云和全景照片叠加显示，可按轨迹查看全景照片和点云并进行测量；

9.点云软件支持点云转mesh功能，可生成带贴图的mesh实景模型：

10点云软件支持输出全景照片；

配置清單:手持三维扫描仪硬件X1、RTK模块+支架X1、3米延伸支杆X1、电池X2、点云解算软件X1。

供应商须在投标文件中提供承诺函，承诺在中标后提供设备供采购方复查，经复查符合要求后再签订合同。若在合同签订前不满足上述参数要求，视为“提供虚假材料谋取中标、成交”的违法行为，采购人将取消其中标资格，并依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规追究其相应责任。"

	2
	软件
	1.支持一键生成基于3D高斯技术的高清三维实景模型，建模过程显示进度 百分比，可暂停，可取消，可排队生成，导出模型格式：ply、Icc;
2.3D高斯建模软件应支持单机本地建模；
3.生成的三维模型需要结合激光雷达点云信息，保障复杂场景的建图成功率及良好的模型精度。支持暗光环境、水面、玻璃、树叶、电线等物体场景的高质量建模；
4.软件支持一键切换3D高斯模型和点云显示：

5.软件支持对生成的模型进行距离和面积测量，测量时支持显示专业测量数据、偏移距离(dx、dy、dz)显示、测量点二次调整，提升测量精度，测量 时对应选取位置支持放大镜显示效果；
6.软件支持对模型的三维标注(支持文字、图片、视频、超链接),并保存标注内容 ；
7.软件支持对3D高斯模型进行裁剪，裁剪时支持矩形、多边形、画笔、立
方体巡择：
8.可在软件中添加、编辑多个空间，实现多场景的跳转；
9.生成的漠型应自动去除移动的人、车辆等动态物体；
10.可在软件中漫游、开启自动碰撞检测、添加数字人互动，软件支持导 入.fbx、glb和.obj格式的3d模型进行操作；
11.导出的3D高斯模型支持带绝对坐标；
12.导出3D高斯模型同时，可生成mesh模型用于用户的碰撞等二次开发需 求 ；

13.模型可一键发布到web端，支持URL自定义、加密访问、云端发布管理， 统一在软件进行管理。

	3
	无人机
	1.起飞重量：≤249克，小巧轻便。

2.尺寸：折叠(不带桨):约长148毫米，宽90毫米，高62毫米：展开(含桨叶):约长251毫米，宽362毫米，高72毫米。

3.最大上升速度：≥5米/秒。

4.最大下降速度：≥3.5米/秒。

5.最大水平飞行速度：≥16米/秒。

6.最大起飞海拔高度：≥4000米。

7.最长悬停时间：≥33分钟。

8.最大续航里程：≥18公里。

9.最大可倾斜角度：≥40°。

10.工作环境温度：-10℃至40℃。

11.卫星导航系统：支持GPS+GLONASS+Galileo。

12.悬停精度：垂直：±0.1米(视觉定位正常工作时)±0.5米(GNSS正 常工作时);水平：±0.3米(视觉定位正常工作时);±1.5米(GNSS正

常工作时)。

13.影像传感器：不低于1/1.3英寸CMOS,有效像素不低于4800万

14.镜头不低于：视角：82.1°,等效焦距：24 mm,光圈：f/1.7,对焦点： 1米至无穷远。

15.ISO范围不低于：视频：100至3200,照片：100至3200。

16.快门速度不低于：电子快门：2秒至1/8000秒。

17.最大照片尺寸不低于：8064×6048。

18.云台：稳定系统：三轴机械云台(俯仰、横滚、偏航);结构设计范围不低于：俯仰：-135°至80°,横滚：-135°至45°,偏航：-30°至30°。

19.感知系统类型：下视。

20.实时图传质量：遥控器：不低于720p/30fps。

21.配置清单：飞行器X1,遥控器X1,电池X3,充电管家X1。

	4
	绘图桌
	1.外形尺寸(L×W×H):≥860×600×680～910mm。

2.桌体结构：钢木结构，采用全钢三角形桌架，配置主副桌面。

3.桌面基材：均采用18mm厚枫木色MDF密度板。

4.桌面结构：主桌面可0-80°多档倾角调节，右侧带120mm宽多格笔盒， 桌面下端带挡物边条。

5.桌架结构：三角形架固定卡位升降结构，高度可6档调节680 ～910mm。

6.配套圆凳1个。

[image: image1.jpg]




	5
	椅子
	1.总体尺寸(L×W×H):≥480×550×850mm。

2.旋转收纳写字板：尺寸≥500mm×300mm。

3.采用高承重金属支架。

4.弧形人体工学靠背，贴合人体靠背。

5.2D流线软性扶手。

6.不低于6cm高回弹海绵坐垫。

7.可折叠收纳。

[image: image2.jpg]





三、相关要求
1、报价包含主辅材费、运输费、装卸费、清洁费、安装、安全保险费、人工劳务费等费用及各种应纳的税费。
2、项目报价不得超过总的最高限价。

3、在运输、安装过程中的一切安全责任由供应商负责。
4、本次采购设备为替换原有智慧教室的设备，同时中标供应商需负责对原有教室所有设备进行修复维护，本次采购的设备安装调试完成后需要对智慧教室环境进行整体恢复整改以满足正常教学需求，同时也需要将替换下的设备进行修复维护以便按采购人要求安装至指定位置，所涉及的辅材耗材等所有材料设备人工劳务等由中标供应商承担。

四、现场踏勘

投标人不统一踏勘现场。

五、验收办法

1、采购人将根据采购方制定的样品组织验收小组进行验收。

2、按照国家及行业相关标准由需方在收货时进行验收（按合同有关条款执行），如验收时货物达不到规定要求，对采购人工作造成影响的，成交供应商承担一切责任，并赔偿所造成的损失。
3、采购人对任意货物验收中发现技术功能不符合采购需求的，将有权邀请有资质的第三方检验检测机构对所供货物进行检测（费用由中标供应商承担），如经检测后所供货物技术功能确实不符合采购需求的，将视供应商为虚假应标，将拒绝支付合同货款，并追究相应违约责任。

第四篇 商务要求
一、交货时间
签订合同后5个工作日完成送货，并安装至学校指定位置。
二、联系人
联系人：雷老师
电话：15826486784
传真：023-49863061
三、货到验收
1、验收项目包括：数量、质量、性能等。
2、按照国家及行业相关标准由需方在收货时进行验收（按合同有关条款执行），如验收时货物达不到规定要求，对采购人工作造成影响的，成交供应商承担一切责任，并赔偿所造成的损失。
四、质量保证及售后服务要求
1、中标方保证在合同内容出现缺陷或安全隐患时，或接到甲方提出的技术服务要求后8小时内予以派员至甲方免费更换。
2、如中标方在接到甲方提出的技术服务要求或维修通知后8小时内没有响应、拒绝或没有派员到达甲方提供技术服务，甲方有权委托第三人对合同内容进行提供技术服务，由此产生的一切费用由中标方承担。
五、合同的签订及合同格式
询价采购结束后，成交供应商应持《成交通知书》，按《成交通知书》要求与采购人签订书面合同。合同格式见本篇附页。
六、付款方式
1、验收合格后，采购人出具项目验收报告。
2、供应商向采购人开具发票。
3、供应商向采购人支付5000元的质保金或者投标保证金转作质保金后，采购人提交采购合同、验收报告、发票复印件（加盖采购单位财务章）、资金支付申请表等材料，支付合同金额的100%。质保金在完成验货入库后一年内凭票无息退还。
七、合同付款单位
合同付款单位为：重庆市经贸中等专业学校
八、其它

1、投标单位承担其编制和递交投标文件所涉及的费用，不管是否中标，招标单位对上述费用不负任何责任。
第五篇   询价采购报价文件格式要求
报价函
明细报价
商务条款承诺
其它优惠承诺
法定代表人身份证明
法定代表人授权委托书
供应商的企业法人营业执照复印件、代理证明及其他证明。
8、相关的资质证明(包括授权文件、业绩证明等)。
供应商注意事项：邀请采购文件的正本每一页必需加盖公章以及法人授权代表的签字。
一、报 价 函
重庆市经贸中等专业学校：
我方收到                         的邀请采购文件，经详细研究，决定参加该邀请招标采购的报价。
愿意按照邀请采购文件中的一切要求，提供设备的制造（购
买）及技术服务，报价总价为人民币大写：_______________，人民币小写：________________。

2、我方现提交的报价文件为：报价文件正本壹份，副本壹份。
3、如果我方报价文件被接受，我方将履行报价文件中规定的各项要求，按合同约定条款承担我方的责任。
供应商（公章）：
地址：  
电话：                           传真：
网址：                           邮编：
联系人：
                                        年   月   日

二、明细报价表
	序号
	名称
	品牌型号
	数量
	单价
	合计

	1
	手持扫描仪
	
	
	
	

	2
	软件
	
	
	
	

	3
	无人机
	
	
	
	

	4
	绘图桌
	
	
	
	

	5
	椅子
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	总计
	


注：本表可根据项目实际情况调整，并逐页盖章。
                                                供应商名称（公章）：
年     月      日  
三、商务条款承诺
（格式自定）
四、其它优惠承诺
（格式自定）
五、法定代表人身份证明书（格式）
        （法定代表人姓名）在                     （供应商名称）任        （职务名称）职务，是_____   _____________（供应商名称）的法定代表人。
特此证明。
                                            （供应商全称）
                                             年   月   日
                                                （公章）
附：上述法定代表人住址：
            身份证号码：
              电    传：
              网    址：
              邮政编码：
六、法定代表人授权委托书（格式）
项目名称：_______________
日    期：_______________
致：重庆市经贸中等专业学校
_____________________（供应商名称）是中华人民共和国合法企业，法定地址______________________________。
 _________（供应商法定代表人姓名）特授权_________（被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理对上述项目的报价、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。
我单位对被授权人的签名负全部责任。
在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤消而失效。
被授权人签名：                    法定代表人签名：
      职  务：                            职  务：
                                      供应商公章：
七、供应商资质文件
包括企业法人营业执照复印件、代理证明及其他资质证明复印件。
（结束）
